## Stambena zgrada
Predložak 3.2.
UPITNIK ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA STAMBENIH ZGRADA
Datum
1. | OSNOVNI PODACI O ZGRADI
1.1 | Naziv i vrsta zgrade
1.2 | Adresa |  | Ulica i broj |  |  | Grad, poštanski broj
Katastarska čestica
1.3 | Ime i položaj odgovorne osobe
1.4 | Ime i položaj kontakt osobe
1.5 | Telefon, fax, mobilni telefon, email |  | Telefon |  |  | Fax
|  |  | Mobilni telefon |  |  | E-mail
1.6 | Namjena zgrade
1.7 | Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)
1.8 | Tip vlasništva |  | privatno | javno | u najmu | vlasnik = korisnik |  | broj vlasnika
1.9 | Godina izgradnje
1.10 | Izvođač radova
1.11 | Godina zadnje rekonstrukcije
1.12 | Kratki opis izvedene rekonstrukcije
1.13 | Opće napomene o zatečenom stanju
1.14 | Izvedba zgrade |  | samostojeća zgrada | dvojna zgrada | interpolirana zgrada | unutar postojeće zgrade | paviljonski tip gradnje | ostalo
1.15 | Energenti koji se koriste na lokaciji
1.16 | Broj mjesta* za preuzimanje električne energije
1.17 | Broj mjesta* za preuzimanje prirodnog plina
1.18 | Broj mjesta* za preuzimanje toplinske energije/daljinsko grijanje (toplana)
1.19 | Broj mjesta* za preuzimanje ostalih energenata (navesti tip energenta i broj mjesta)
1.20 | Broj mjesta* za preuzimanje vode iz javnog vodovoda
* broj brojila ugrađenih od strane dobavljaća energije/energenta ili vode
1.21 | Način financiranja troškova za energiju i vodu |  |  | Plaćanje po stvarnoj potrošnji | Paušalno plaćanje prema kvadraturi prostora, broju zaposlenih…
Upisati energent
Upisati energent
Upisati energent
1.22 | Broj stambenih jedinica zgrade
1.23 | Broj stalnih korisnika zgrade
1.24 | Osnovni podaci |  | Ukupni broj etaža
Ukupna ploština podne neto površine (m2)
Ukupna ploština bruto podne ploštine (m2)
Ploština podne površine karakteristične etaže (m2)
Ploština korisne površine grijanog prostora zgrade (m2)
Ploština korisne površine hlađenog dijela zgrade (m2)
Obujam grijanog dijela zgrade (m3)
Obujam hlađenog dijela zgrade (m3)
Visina etaže (m)
Više zona
|  |  | Zona 1 |  |  | m2 |  | ˚C
|  |  | Zona 2 |  |  | m2 |  | ˚C
Ukupni broj stanova
Tipske površine stanova (m2)
Broj stanova istih površina
|  |  | Vrsta konstrukcije |  | lagana |  | masivna
|  |  | Radni (boravišni) prostori |  | % | Skladišta i slično | %
|  |  | Stubišta i hodnici |  | % | Ostalo | %
Priložiti projekt ili nacrte zgrade
2. | STVARNI KLIMATSKI PODACI
2.1 | Stvarni klimatski podaci
Lokacija
Broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a)
Broj dana sezone grijanja Z (d)
Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe (˚C)
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (˚C)
3. | KARAKTERISTIKE GRAĐEVNOG ELEMENTA I TOPLINSKA ZAŠTITA ZGRADE
3.1 | Karakteristike građevnog elementa |  | Materijal * | Ukupna debljina | Debljina sloja toplinske izolacije ** | Površina konstrukcije | Koeficijent prolaska topline U (W/m2K) | Primjedba o zatečenom stanju
| Vanjski zidovi | Orijentacija
Vanjski zid I
Vanjski zid III
Vanjski zid III
Vanjski zid IV
Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora
Strop prema negrijanom tavanu
Zid prema negrijanom prostoru
Vanjski zid prema terenu
Zidovi prema tlu, podovi prema tlu
Strop iznad vanjskog ili negrijanog prostora
* a) AB ili beton; b) puna opeka; c) blok opeka; d) lakobet.blokovi; e) kamen; f) drvo ili čelik g) nešto drugo
** a) 0; b) samo toplinska žbuka; c) 2 cm; e) 4 cm; f) 6 cm; g) 8-10 cm
3.2 | Izvedba ostakljenja |  |  | jednostruko staklo | 2 doprozornika s po 1 staklom | 2-struko obično staklo | 3-struko obično staklo | 2-struko izo-staklo
| Površine ostakljenja prema orijentaciji (m2) |  | Orijentacija | *A | *B | *C | *D | *E
| Okvir ostakljenja |  |  | drveni | PVC | aluminijski | čelični | kombinirani
|  |  |  | * | * | * | * | *
Koeficijent prolaska topline prozora U (W/m2K)
| Izvedba ostakljenja |  |  | 3-struko izo-staklo | 2-struko izo-staklo s plin. i lowe premazom |  | 3-struko izo-staklo s plin. i lowe premazom
| Površine ostakljenja prema orijentaciji (m2) |  | Orijentacija | *E | *F |  | *G
| Okvir ostakljenja |  |  | drveni | PVC | aluminijski | čelični | kombinirani
|  |  |  | * | * | * | * | *
Koeficijent prolaska topline prozora U (W/m2K)
* upisati A-G
3.3 | Zaštita od sunca |  | bez naprave | naprava s unutrašnje strane ili između stakala |  | naprava s vanjske strane | streha, lođa, brisolej
| Pročelje | Orijentacija
Pročelje I
Pročelje II
Pročelje III
Pročelje IV
4. | SUSTAV GRIJANJA, HLAĐENJA, KLIMATIZACIJE, VENTILACIJE, PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE
4.1 | Način grijanja prostora |  | Centralno-kotlovnica | Centralno-toplana | Centralno-etažno grijanje | Lokalno grijanje prostora | Drugo (opis)
4.2 | Izvor energije za grijanje |  | Loživo ulje/ekstra lako loživo ulje | Prirodni plin/UNP | Drvo | Ugljen | Električna energija | Drugo
4.3 | Za centralizirano grijanje na razini zgrade |  | Broj agregata | Ukupna instalirana snaga (kW) | Godina proizvodnje agregata | Periodi održavanja | Izvedba dimnjaka | Posebne značajke
Kotlovnica
Toplinska podstanica
Drugo
4.4 | Za toplinske podstanice |  | Toplinska snaga podstanice (kWth) | Ugovorena snaga (t/h; MW) | Godina proizvodnje izmjenjivača topline | Godina izgradnje ili rekonstrukcije toplinske podstanice
Oznaka toplinske podstanice
4.5 | Izvedba regulacije kod centraliziranog grijanja |  | Ručna regulacija | Automatska regulacija | Centralna on/off regulacija | Automatska regulacija kotla (koja?) | Ručna regulacija, stalna kontrola | Ručna regulacija, povremena kontrola
4.6 | Razvod medija kod centraliziranog grijanja |  | Korišteni medij (voda, zrak itd.) | Jednocjevni ili dvocijevni razvod | Stanje izolacije cjevovoda | Broj cirkulacionih krugova | Podjela po zonama ili etažama | Regulacija (centralna/zone/prostori)
4.7 | Etažno grijanje - uređaj |  | Ukupan broj jedinica | Prosječna godina proizvodnje | Prosječna snaga (kW) | Korišteni energent | Dovod zraka (vanjski/iz prostora) | Redovito održavanje (DA/NE)
4.8 | Ogrjevna tijela |  | Radijatori | Konvektori | Podno ili zidno grijanje | Samostojeće grijalice | Prijenosne grijalice | Drugo
Broj
Ukupna toplinska snaga kWth
Termostatski ventili (DA/NE)
4.9 | Pojedinačne grijalice |  | Izvor energije | Ukupan broj | Ukupna snaga (kW) | Ostale napomene
4.10 | Sustav ventilacije |  | Prirodno prozračivanje | Lokalna ventilacija | Centralizirani sustav | Ventilacija s rekuperacijom | Drugo (opisati)
Princip rada
Instalirana električna snaga (kWel)
Protok zraka m3/h
4.10 | Sustav hlađenja i klimatizacije |  | Split sustavi | Multi-split sustav | Kompaktni prozorski uređaj | Centralizirani sustav | Puno kondicioniranje zraka | Drugo
Ukupan broj jedinica
Ukupna rashladna snaga (kW)
Samo hlađenje/i grijanje
COP
4.12 | Priprema potrošne tople vode |  | U sklopu sustava za grijanje | Odvojena od sustava za grijanje | Spremnik za toplu vodu | Toplinska izolacija spremnika | Toplinska izolacija cijevi | Temperatura vode
4.13 | Izvor energije za pripremu potrošne tople vode |  | Loživo ulje/ ekstra lako loživo ulje | Prirodni plin/UNP | Električna energija | Drvo/Ugljen | Sunčeva energija | Drugo
4.14 | Priprema potrošne tople vode električnom energijom |  | Broj bojlera
Ukupna električna snaga (kW)
4.15 | Broj priključnih mjesta s toplom vodom |  | Tuš/kada | Umivaonik | Sudoper | Ostalo (navedi)
5. | SUSTAV PITKE VODE
5.1 | Broj izljevnih mjesta |  | Tuš/kada | Umivaonik | Sudoper | Ostalo (navedi)
| Broj slavina na izljevnim mjestima i regulacija |  | senzorski |  | ručno |  | vremenska (potisni ventil)
5.2 | Broj vodokotlića |  | 20 litara | 13 litara | 9 litara | 5 litara | Ostalo (navedi)
| Broj pisoara i regulacija |  | senzorski |  | ručni |  | vremenska (potisni ventil)
5.3 | Korištenje štednih armatura i perlatora (DA/NE/djelomično)
5.4 | Sustav preuzimanja pitke vode |  | Regulacija tlaka (DA/NE)
Korištenje kišnice/Vlastiti bunar
6. | SUSTAV ELEKTRIČNE RASVJETE I KUĆANSKI UREĐAJI
6.1 | Električna snaga unutarnje električne rasvjete (kW) |  | Žarulje sa žarnom niti | Fluokompaktne tzv. "štedne" žarulje | Fluorescentne cijevi | Halogene žarulje | LED rasvjeta | Ostali tipovi električne rasvjete (navesti)
Opis načina regulacija unutarnje rasvjete
6.2 | Električna snaga vanjske električne rasvjete (kW) |  | Žarulje sa žarnom niti | Fluokompaktne tzv. "štedne" žarulje | Fluorescentne cijevi | Halogene žarulje | LED rasvjeta | Visokotlačne živine žarulje
| Električna snaga vanjske električne rasvjete (kW) |  | Visokotlačne natrijeve žarulje | Ostali tipovi električne rasvjete (navesti)
Opis načina regulacija unutarnje rasvjete
6.3. | Električna snaga kućanskih uređaja (kW) |  | Štednjak/plin | Štednjak/električna energija | Hladnjak | Perilica rublja | Perilica posuđa | Drugo (navesti)
7. | GOSPODARENJE ENERGIJOM U ZGRADI I POTENCIJALI ZA UŠTEDE
7.1 | Postoji li osoba zadužena za održavanje zgrade (DA/NE)
7.2 | Zgradu održava
Zaduženja odgovornih za održavanje zgrade
7.3 | Da li su u zadnjih tri godine u zgradi primijenjene mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  | Navesti koje:
7.4 | Da li su u narednih tri godine u zgradi planirane neke mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  | Navesti koje:
7.5 | Koji su od strane korisnika zgrade nužni koraci za poboljšanje i uštedu energije i/ili vode?
7.6 | Koji su od strane korisnika zgrade problemi za ostvarenje mjera za poboljšanje i uštedu energije i/ili vode?
Potrebno je pribaviti sve račune o potrošnji energije/energenata i vode u zgradi u zadnjih kompletiranih tri godine te raspoložive račune za tekuću godinu.

## Nestambena zgrada
Predložak 3.3.
UPITNIK ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA NESTAMBENIH ZGRADA
Datum
1. | OSNOVNI PODACI O ZGRADI
1.1 | Naziv i vrsta zgrade
1.2 | Adresa |  | Ulica i broj |  |  | Grad, poštanski broj
Katastarska čestica
1.3 | Ime i položaj odgovorne osobe
1.4 | Ime i položaj kontakt osobe
1.5 | Telefon, fax, mobilni telefon, email |  | Telefon |  |  | Fax
|  |  | Mobilni telefon |  |  | E-mail
1.6 | Namjena zgrade
1.7 | Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)
1.8 | Tip vlasništva |  | privatno | javno | u najmu | vlasnik = korisnik |  | broj vlasnika
1.9 | Godina izgradnje
1.10 | Izvođač radova
1.11 | Godina zadnje rekonstrukcije
1.12 | Kratki opis izvedene rekonstrukcije
1.13 | Opće napomene o zatečenom stanju
1.14 | Izvedba zgrade |  | samostojeća zgrada | dvojna zgrada | interpolirana zgrada | unutar postojeće zgrade | paviljonski tip gradnje | ostalo
1.15 | Energenti koji se koriste na lokaciji
1.16 | Broj mjesta* za preuzimanje električne energije
1.17 | Naponska razina preuzimanja električne energije
1.18 | Broj mjesta* za preuzimanje prirodnog plina
1.19 | Broj mjesta* za preuzimanje toplinske energije/daljinsko grijanje (toplana)
1.20 | Broj mjesta* za preuzimanje ostalih energenata (navesti tip energenta i broj mjesta)
1.21 | Broj mjesta* za preuzimanje vode iz javnog vodovoda
* broj brojila ugrađenih od strane dobavljaća energije/energenta ili vode
1.22 | Način financiranja troškova za energiju i vodu |  |  | Plaćanje po stvarnoj potrošnji | Paušalno plaćanje prema kvadraturi prostora, broju zaposlenih…
Upisati energent
Upisati energent
Upisati energent
1.23 | Osnovni podaci |  | Ukupni broj etaža
Ukupna ploština podne neto površine (m2)
Ukupna ploština bruto podne ploštine (m2)
Ploština podne površine karakteristične etaže (m2)
Ploština korisne površine grijanog prostora zgrade (m2)
Ploština korisne površine hlađenog dijela zgrade (m2)
Obujam grijanog dijela zgrade (m3)
Obujam hlađenog dijela zgrade (m3)
Visina etaže (m)
Više zona
|  |  | Zona 1 |  |  | m2 |  | ˚C
|  |  | Zona 2 |  |  | m2 |  | ˚C
|  |  | Vrsta konstrukcije |  | lagana |  | masivna
|  |  | Radni (boravišni) prostori |  | % | Skladišta i slično | %
|  |  | Stubišta i hodnici |  | % | Ostalo | %
Priložiti projekt ili nacrte zgrade
1.24 | Opis prostorija |  | * | * | * | * | * | *
Broj prostorija
Procjena ukupne površine
* upisati šifru karakteristične prostorije
1-učionica, 2-kabinet, 3-dvorana, 4-kancelarija, 5-ordinacija, 6-kuhinja, 7-rashladna komora, 8-sanitarije, 9-dnevni boravak, 10-garderoba, 11-spavaonice, 12-blagovaonica, 13-ulazni hol, 14-prodajni prostor, 15-skladišni prostor, 16-komunikacije, 17-vjetrobran, 18-stubište, 19-hodnik, 20-spremište, 21-skladište, 22-garaža, 23-sportska dvorana, 24-ostalo-navesti
2. | PODACI O RADU ORGANIZACIJE/USTANOVE/TVRTKE
2.1 | Broj zaposlenih* |  | Broj korisnika** |  | stagnira | raste | pada
* stalni korisnici zgrade sa značajnim utjecajem na potrošnju energije i vode (primjerice djelatnici, administrativne osobe itd.)
** prolazni (nestalni) korisnici zgrade koji ipak imaju značajan utjecaj na potrošnju energije i vode (primjerice pacijenti, klijenti i slično)
2.2 | Način rada |  | Smjena I | Smjena II | Ostalo (opisati)
| Broj radnih dana |  | tjedno | godišnje
Broj radnih sati dnevno
| Kolektivni godišnji odmor (DA/NE) |  |  | U kojem periodu
3. | STVARNI KLIMATSKI PODACI
3.1 | Stvarni klimatski podaci
Lokacija
Broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a)
Broj dana sezone grijanja Z (d)
Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe (˚C)
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (˚C)
4. | KARAKTERISTIKE GRAĐEVNOG ELEMENTA I TOPLINSKA ZAŠTITA ZGRADE
4.1 | Karakteristike građevnog elementa |  | Materijal * | Ukupna debljina | Debljina sloja toplinske izolacije ** | Površina konstrukcije | Koeficijent prolaska topline U (W/m2K) | Primjedba o zatečenom stanju
| Vanjski zidovi | Orijentacija
Vanjski zid I
Vanjski zid III
Vanjski zid III
Vanjski zid IV
Ravni ili kosi krov
Strop prema negrijanom tavanu
Zid prema negrijanom prostoru
Vanjski zid prema terenu
Pod na terenu
Strop iznad vanjskog ili negrijanog prostora
* a) AB ili beton; b) puna opeka; c) blok opeka; d) lakobet.blokovi; e) kamen; f) drvo ili čelik g) nešto drugo
** a) 0; b) samo toplinska žbuka; c) 2 cm; e) 4 cm; f) 6 cm; g) 8-10 cm
4.2 | Izvedba ostakljenja |  |  | jednostruko staklo | 2 doprozornika s po 1 staklom | 2-struko obično staklo | 3-struko obično staklo | 2-struko izo-staklo
| Površine ostakljenja prema orijentaciji (m2) |  | Orijentacija | *A | *B | *C | *D | *E
| Okvir ostakljenja |  |  | drveni | PVC | aluminijski | čelični | kombinirani
|  |  |  | * | * | * | * | *
Koeficijent prolaska topline prozora U (W/m2K)
| Izvedba ostakljenja |  |  | 3-struko izo-staklo | 2-struko izo-staklo s plin. i lowe premazom |  | 3-struko izo-staklo s plin. i lowe premazom
| Površine ostakljenja prema orijentaciji (m2) |  | Orijentacija | *E | *F |  | *G
| Okvir ostakljenja |  |  | drveni | PVC | aluminijski | čelični | kombinirani
|  |  |  | * | * | * | * | *
Koeficijent prolaska topline prozora U (W/m2K)
* upisati A-G
4.3 | Zaštita od sunca |  | bez naprave | naprava s unutrašnje strane ili između stakala |  | naprava s vanjske strane | streha, lođa, brisolej
| Pročelje | Orijentacija
Pročelje I
Pročelje II
Pročelje III
Pročelje IV
5. | SUSTAV GRIJANJA, HLAĐENJA, KLIMATIZACIJE, VENTILACIJE, PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE
5.1 | Način grijanja prostora |  | Centralno-kotlovnica | Centralno-toplana | Centralno-etažno grijanje | Pojedinačne peći | Drugo (opis)
5.2 | Izvor energije za grijanje |  | Loživo ulje (mazut) | Ekstra lako loživo ulje | Ukapljeni naftni plin | Drvo | Ugljen | Električna energija
|  |  | Prirodni plin | Vrela voda/para | Biomasa | Ostalo
5.3 | Za centralizirano grijanje na razini zgrade |  | Broj agregata | Ukupna instalirana snaga (kW) | Godina proizvodnje agregata | Godina proizvodnje plamenika
Kotlovnica
Toplinska podstanica
Drugo
Priložiti zadnje podatke o izmjerenim vrijednostima sadržaja dimnih plinova nastavno na redovito održavanje kotla ukoliko postoje
5.4 | Za toplinske podstanice |  | Toplinska snaga podstanice (kWth) | Ugovorena snaga (t/h; MW) | Godina proizvodnje izmjenjivača topline | Godina izgradnje ili rekonstrukcije toplinske podstanice
Oznaka toplinske podstanice
5.5. | Izvedba regulacije sustava grijanja (opis)
5.6 | Da li postoji i koristi se automatska regulacija temperature |  | u kotlovnici |  | u prostorijama |  | na ogrjevnim tijelima
|  |  | DA | NE | DA | NE | DA | NE
5.7 | Razvod medija kod centraliziranog grijanja |  | Korišteni medij (voda, zrak itd.) | Jednocjevni ili dvocijevni razvod | Stanje izolacije cjevovoda | Broj cirkulacionih krugova | Podjela po zonama ili etažama | Regulacija (centralna/zone/prostori)
5.8 | Ogrjevna tijela |  | Radijatori | Konvektori | Podno ili zidno grijanje | Samostojeće grijalice | Prijenosne grijalice | Drugo
Broj
Ukupna toplinska snaga kWth
Termostatski ventili (DA/NE)
5.9 | Pojedinačne grijalice |  | Izvor energije | Ukupan broj | Ukupna snaga (kW) | Ostale napomene
5.10 | Prosječno trajanje grijanja |  | Dnevno trajanje zimi | Ukupno cijela sezona
5.11 | Sustav ventilacije |  | Prirodno prozračivanje | Lokalna ventilacija | Centralizirani sustav | Ventilacija s rekuperacijom | Drugo (opisati)
Princip rada
Broj agregata
Instalirana električna snaga (kWel)
Godina proizvodnje uređaja (god)
Ukupni kapacitet (m3/h)
Prosječan dnevni rad
Volumen ventiliranih prostora
5.12 | Sustav hlađenja i klimatizacije |  | Split sustavi | Multi-split sustav | Kompaktni prozorski uređaj | Centralizirani sustav | Puno kondicioniranje zraka | Drugo
Ukupan broj jedinica
Ukupna električna snaga (kWel)
Ukupna rashladna snaga (kWth)
Godina proizvodnje agregata (god)
Samo hlađenje/i grijanje
Vrsta agregata (kompresor, apsorber i dr.)
COP
5.13 | Priprema potrošne tople vode |  | U sklopu sustava za grijanje | Odvojena od sustava za grijanje | Spremnik za toplu vodu | Toplinska izolacija spremnika | Toplinska izolacija cijevi | Temperatura vode
5.14 | Način pripreme potrošne tople vode |  | Pojedinačni bojleri | Protočni bojleri | Kotlovnica | Toplana | Sunčani toplinski sustav
5.15 | Izvor energije za pripremu potrošne tople vode |  | Loživo ulje/ ekstra lako loživo ulje | Prirodni plin/UNP | Električna energija | Drvo/Ugljen | Sunčeva energija | Drugo
5.16 | Priprema potrošne tople vode električnom energijom |  | Broj bojlera
Ukupna električna snaga (kW)
5.17 | Broj priključnih mjesta s toplom vodom |  | Tuš/kada | Umivaonik | Sudoper | Ostalo (navedi)
6. | SUSTAV PITKE VODE
6.1 | Broj izljevnih mjesta |  | Tuš/kada | Umivaonik | Sudoper | Ostalo (navedi)
| Broj slavina na izljevnim mjestima i regulacija |  | senzorski |  | ručno |  | vremenska (potisni ventil)
6.2 | Broj vodokotlića |  | 20 litara | 13 litara | 9 litara | 5 litara | Ostalo (navedi)
| Broj pisoara i regulacija |  | senzorski |  | ručni |  | vremenska (potisni ventil)
6.3 | Korištenje štednih armatura i perlatora (DA/NE/djelomično)
6.4 | Sustav preuzimanja pitke vode |  | Regulacija tlaka (DA/NE)
Korištenje kišnice/Vlastiti bunar
7. | SUSTAV ELEKTRIČNE RASVJETE
7.1 | Električna snaga unutarnje električne rasvjete (kW) |  | Žarulje sa žarnom niti | Fluokompaktne tzv. "štedne" žarulje | Fluorescentne cijevi | Halogene žarulje | LED rasvjeta | Ostali tipovi električne rasvjete (navesti)
Opis načina regulacija unutarnje rasvjete
7.2 | Električna snaga vanjske električne rasvjete (kW) |  | Žarulje sa žarnom niti | Fluokompaktne tzv. "štedne" žarulje | Fluorescentne cijevi | Halogene žarulje | LED rasvjeta | Visokotlačne živine žarulje
| Električna snaga vanjske električne rasvjete (kW) |  | Visokotlačne natrijeve žarulje | Ostali tipovi električne rasvjete (navesti)
Opis načina regulacija unutarnje rasvjete
8. | MJESTA SPECIFIČNE POTROŠNJE
8.1 | Izvor energije u kuhinji |  | UNP | drvo | ugljen | električna energija | prirodni plin | para
namjena
8.2 | Tip, snaga i profil rada uređaja i aparata za pripremu obroka |  | Hladnjak, zamrzivač | Rashladna komora | Perilica posuđa | Štednjak, pećnica | Kotao
Snaga (kW)
Dnevni rad (h)
Broj ciklusa (dnevno)
Izvor energije
| Tip, snaga i profil rada uređaja i aparata za pripremu obroka |  | Friteza | Napa, ventilacija | Ostalo | Ostalo | Broj pripremanih obroka dnevno
Snaga (kW)
Dnevni rad (h)
Broj ciklusa (dnevno)
Izvor energije
8.3 | Tip, snaga i profil rada uređaja i aparata u praonici rublja |  | Perilica rublja I | Perilica rublja II | Sušilica rublja I | Sušilica rublja II | Glačalo I | Glačalo II
Snaga (kW)
Dnevni rad (h)
Broj ciklusa (dnevno)
Izvor energije
8.4 | Tip, snaga i profil rada ostalih specifičnih uređaja i aparata sa značajnim udjelom u potrošnji
Snaga (kW)
Dnevni rad (h)
Radno vrijeme korištenja (dnevno)
Izvor energije
9. | GOSPODARENJE ENERGIJOM U ZGRADI I POTENCIJALI ZA UŠTEDE
9.1 | Postoji li osoba zadužena za održavanje zgrade (DA/NE)
Zgradu održava
Zaduženja odgovornih za održavanje zgrade
9.2 | Postoji li osoba zadužena za gospodarenje energijom (DA/NE)
Osoba zadužena za gospodarenje energijom
Zaduženja odgovornih za gospodarenje energijom
9.3 | Da li su u zadnjih tri godine u zgradi primijenjene mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  | Navesti koje:
9.4 | Da li su u narednih tri godine u zgradi planirane neke mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  | Navesti koje:
9.5 | Koji su od strane odgovornih nužni koraci za poboljšanje i uštedu energije i/ili vode?
9.6 | Koji su od strane odgovornih problemi za ostvarenje mjera za poboljšanje i uštedu energije i/ili vode?
Potrebno je pribaviti sve račune o potrošnji energije/energenata i vode u zgradi u zadnjih kompletiranih tri godine te raspoložive račune za tekuću godinu.

## Industrijsko postrojenje
Predložak 3.4.
UPITNIK ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA
Datum
1. | OSNOVNI PODACI O PODUZEĆU
1.1 | Naziv i vrsta poduzeća
1.2 | Adresa |  |  | Ulica i broj |  |  | Grad, poštanski broj
Katastarska čestica
1.3 | Ime i položaj odgovorne osobe
1.4 | Ime i položaj kontakt osobe
1.5 | Telefon, fax, mobilni telefon, email |  |  | Telefon |  |  | Fax
|  |  |  | Mobilni telefon |  |  | E-mail
1.6 | Namjena zgrade
1.7 | Tip vlasništva |  |  | privatno | javno | u najmu | vlasnik = korisnik |  | broj vlasnika
1.8 | Godina izgradnje
1.9 | Izvođač radova
1.10 | Godina zadnje rekonstrukcije
1.11 | Kratki opis izvedene rekonstrukcije
1.12 | Opće napomene o zatečenom stanju
1.13 | Izvedba zgrade |  |  | samostojeća zgrada | dvojna zgrada | interpolirana zgrada | unutar postojeće zgrade | paviljonski tip gradnje | ostalo
1.14 | Energenti koji se koriste na lokaciji
1.15 | Broj mjesta* za preuzimanje električne energije
1.16 | Naponska razina preuzimanja električne energije
1.17 | Broj mjesta* za preuzimanje prirodnog plina
1.18 | Broj mjesta* za preuzimanje toplinske energije/daljinsko grijanje (toplana)
1.19 | Broj mjesta* za preuzimanje ostalih energenata (navesti tip energenta i broj mjesta)
1.20 | Broj mjesta* za preuzimanje vode iz javnog vodovoda
* broj brojila ugrađenih od strane dobavljaća energije/energenta ili vode
1.20 | Način financiranja troškova za energiju i vodu |  |  |  | Plaćanje po stvarnoj potrošnji | Paušalno plaćanje prema kvadraturi prostora, broju zaposlenih, namjeni…
Upisati energent
Upisati energent
|  |  |  | Upisati energent |  | Voda
1.22 | Osnovni podaci |  |  | Ukupni broj etaža
Ukupna ploština podne neto površine (m2)
Ukupna ploština bruto podne ploštine (m2)
Ploština podne površine karakteristične etaže (m2)
Ploština korisne površine grijanog prostora zgrade (m2)
Ploština korisne površine hlađenog dijela zgrade (m2)
Obujam grijanog dijela zgrade (m3)
Obujam hlađenog dijela zgrade (m3)
Visina etaže (m)
Više zona
|  |  |  | Zona 1 |  |  | m2 |  | ˚C
|  |  |  | Zona 2 |  |  | m2 |  | ˚C
|  |  |  | Vrsta konstrukcije |  | lagana |  | masivna
|  |  |  | Radni (proizvodni) prostori |  | % | Skladišta i slično | %
|  |  |  | Radni (uredski) prostori |  | % | Zasebno energetsko postrojenje | %
|  |  |  | Stubišta i hodnici |  | % | Ostalo | %
Priložiti projekt ili nacrte industrijskog postrojenja s naznakom planiranih proširenja
1.23 | Opis specifičnih prostorija
Broj prostorija
Procjena ukupne površine
2. | PODACI O RADU INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA
2.1 | Kratki opis proizvodnog programa i kapaciteta
2.2 | Podaci o proizvodno programu
Grupa proizvoda
Godina
Mjerna jedinica*
| Mjesec |  | Ostvarena proizvodnja |  | Ostvarena proizvodnja |  | Ostvarena proizvodnja
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
* mjerna jedinica proizvoda (primjerice m3, kg, količina proizvoda, broj artikala i slično)
2.3 | Kratki popis i opis grupa sirovina koje se koriste u proizvodnom procesu
Priložiti opis i skicu proizvodnog procesa
2.4 | Broj zaposlenih u neposrednoj proizvodnji |  |  | stagnira | raste | pada
2.2 | Način rada |  |  | Smjena I | Smjena II | Smjena III | Smjena IV | Ostalo (opisati)
| Broj radnih dana |  |  | tjedno | godišnje
Broj radnih sati dnevno
| Kolektivni godišnji odmor (DA/NE) |  |  |  | U kojem periodu
3. | STVARNI KLIMATSKI PODACI
3.1 | Stvarni klimatski podaci
Lokacija
Broj stupanj dana grijanja SD (Kd/a)
Broj dana sezone grijanja Z (d)
Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe (˚C)
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi (˚C)
4. | KARAKTERISTIKE GRAĐEVNOG ELEMENTA I TOPLINSKA ZAŠTITA ZGRADE POSTROJENJA
4.1 | Karakteristike građevnog elementa |  |  | Materijal * | Ukupna debljina | Debljina sloja toplinske izolacije ** | Površina konstrukcije | Koeficijent prolaska topline U (W/m2K) | Primjedba o zatečenom stanju
| Vanjski zidovi | Orijentacija
Vanjski zid I
Vanjski zid III
Vanjski zid III
Vanjski zid IV
Ravni ili kosi krov
Strop prema negrijanom tavanu
Zid prema negrijanom prostoru
Vanjski zid prema terenu
Pod na terenu
Strop iznad vanjskog ili negrijanog prostora
* a) AB ili beton; b) puna opeka; c) blok opeka; d) lakobet.blokovi; e) kamen; f) drvo ili čelik g) nešto drugo
** a) 0; b) samo toplinska žbuka; c) 2 cm; e) 4 cm; f) 6 cm; g) 8-10 cm
4.2 | Izvedba ostakljenja |  |  |  | jednostruko staklo | 2 doprozornika s po 1 staklom | 2-struko obično staklo | 3-struko obično staklo | 2-struko izo-staklo
| Površine ostakljenja prema orijentaciji (m2) |  |  | Orijentacija | *A | *B | *C | *D | *E
| Okvir ostakljenja |  |  |  | drveni | PVC | aluminijski | čelični | kombinirani
[5 empty] | * | * | * | * | *
Koeficijent prolaska topline prozora U (W/m2K)
| Izvedba ostakljenja |  |  |  | 3-struko izo-staklo | 2-struko izo-staklo s plin. i lowe premazom |  | 3-struko izo-staklo s plin. i lowe premazom
| Površine ostakljenja prema orijentaciji (m2) |  |  | Orijentacija | *E | *F |  | *G
| Okvir ostakljenja |  |  |  | drveni | PVC | aluminijski | čelični | kombinirani
[5 empty] | * | * | * | * | *
Koeficijent prolaska topline prozora U (W/m2K)
* upisati A-G
4.3 | Zaštita od sunca |  |  | bez naprave | naprava s unutrašnje strane ili između stakala |  | naprava s vanjske strane | streha, lođa, brisolej
| Pročelje | Orijentacija
Pročelje I
Pročelje II
Pročelje III
Pročelje IV
5. | SUSTAV GRIJANJA, HLAĐENJA, KLIMATIZACIJE, VENTILACIJE, PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE
5.1 | Način grijanja prostora |  |  | Centralno-kotlovnica | Centralno-toplana | Centralno-etažno grijanje | Pojedinačne peći | Drugo (opis)
5.2 | Izvor energije za grijanje |  |  | Loživo ulje (mazut) | Ekstra lako loživo ulje | Ukapljeni naftni plin | Drvo | Ugljen | Električna energija
|  |  |  | Prirodni plin | Vrela voda/para | Biomasa | Ostalo
5.3 | Za centralizirano grijanje na razini zgrade |  |  | Broj agregata | Ukupna instalirana snaga (kW) | Godina proizvodnje agregata | Godina proizvodnje plamenika
Kotlovnica
Toplinska podstanica
Drugo
Priložiti zadnje podatke o izmjerenim vrijednostima sadržaja dimnih plinova nastavno na redovito održavanje kotla ukoliko postoje
5.4 | Za toplinske podstanice |  |  | Toplinska snaga podstanice (kWth) | Ugovorena snaga (t/h; MW) | Godina proizvodnje izmjenjivača topline | Godina izgradnje ili rekonstrukcije toplinske podstanice
Oznaka toplinske podstanice
5.5 | Za parne kotlove |  |  | Broj agregata | Ukupni instalirani kapacitet (t/h) | Godina proizvodnje agregata | Godina proizvodnje plamenika | Godišnji sati rada kotla | Tip goriva
Naziv kotla i proizvođač
Priložiti zadnje podatke o izmjerenim vrijednostima sadržaja dimnih plinova nastavno na redovito održavanje kotla ukoliko postoje
5.4 | Izvedba regulacije sustava grijanja (opis)
5.5 | Da li postoji i koristi se automatska regulacija temperature |  |  | u kotlovnici |  | u prostorijama |  | na ogrjevnim tijelima
|  |  |  | DA | NE | DA | NE | DA | NE
5.6 | Razvod medija kod centraliziranog grijanja |  |  | Korišteni medij (voda, zrak itd.) | Jednocjevni ili dvocijevni razvod | Stanje izolacije cjevovoda | Broj cirkulacionih krugova | Podjela po zonama ili etažama | Regulacija (centralna/zone/ prostori)
5.7 | Ogrjevna tijela |  |  | Radijatori | Konvektori | Podno ili zidno grijanje | Samostojeće grijalice | Prijenosne grijalice | Drugo
Broj
Ukupna toplinska snaga kWth
Termostatski ventili (DA/NE)
5.8 | Pojedinačne grijalice |  |  | Izvor energije | Ukupan broj | Ukupna snaga (kW) | Ostale napomene
5.9 | Prosječno trajanje grijanja |  |  | Dnevno trajanje zimi | Ukupno cijela sezona
5.10 | Sustav ventilacije |  |  | Prirodno prozračivanje | Lokalna ventilacija | Centralizirani sustav | Ventilacija s rekuperacijom | Drugo (opisati)
Princip rada
Broj agregata
Instalirana električna snaga (kWel)
Godina proizvodnje uređaja (god)
Ukupni kapacitet (m3/h)
Prosječan dnevni rad
Volumen ventiliranih prostora
5.11 | Sustav hlađenja i klimatizacije |  |  | Split sustavi | Multi-split sustav | Kompaktni prozorski uređaj | Centralizirani sustav | Puno kondicioniranje zraka | Drugo
Ukupan broj jedinica
Ukupna električna snaga (kWel)
Ukupna rashladna snaga (kWth)
Godina proizvodnje agregata (god)
Samo hlađenje/i grijanje
Vrsta agregata (kompresor, apsorber i dr.)
COP
5.12 | Priprema potrošne tople vode |  |  | U sklopu sustava za grijanje | Odvojena od sustava za grijanje | Spremnik za toplu vodu | Toplinska izolacija spremnika | Toplinska izolacija cijevi | Temperatura vode
5.13 | Način pripreme potrošne tople vode |  |  | Pojedinačni bojleri | Protočni bojleri | Kotlovnica | Toplana | Sunčani toplinski sustav
5.14 | Izvor energije za pripremu potrošne tople vode |  |  | Loživo ulje/ ekstra lako loživo ulje | Prirodni plin/UNP | Električna energija | Drvo/Ugljen | Sunčeva energija | Drugo
5.15 | Priprema potrošne tople vode električnom energijom |  |  | Broj bojlera
Ukupna električna snaga (kW)
5.16 | Broj priključnih mjesta s toplom vodom |  |  | Tuš/kada | Umivaonik | Sudoper | Ostalo (navedi)
6. | SUSTAV PITKE VODE
6.1 | Broj izljevnih mjesta |  |  | Tuš/kada | Umivaonik | Sudoper | Ostalo (navedi)
| Broj slavina na izljevnim mjestima i regulacija |  |  | senzorski |  | ručno |  | vremenska (potisni ventil)
6.2 | Broj vodokotlića |  |  | 20 litara | 13 litara | 9 litara | 5 litara | Ostalo (navedi)
| Broj pisoara i regulacija |  |  | senzorski |  | ručni |  | vremenska (potisni ventil)
6.3 | Korištenje štednih armatura i perlatora (DA/NE/djelomično)
6.4 | Sustav preuzimanja pitke vode |  |  | Regulacija tlaka (DA/NE)
Korištenje kišnice/Vlastiti bunar
7. | SUSTAV ELEKTRIČNE RASVJETE
7.1 | Električna snaga unutarnje električne rasvjete (kW) |  |  | Žarulje sa žarnom niti | Fluokompaktne tzv. "štedne" žarulje | Fluorescentne cijevi | Halogene žarulje | LED rasvjeta | Ostali tipovi električne rasvjete (navesti)
Opis načina regulacija unutarnje rasvjete
7.2 | Električna snaga vanjske električne rasvjete (kW) |  |  | Žarulje sa žarnom niti | Fluokompaktne tzv. "štedne" žarulje | Fluorescentne cijevi | Halogene žarulje | LED rasvjeta | Visokotlačne živine žarulje
| Električna snaga vanjske električne rasvjete (kW) |  |  | Visokotlačne natrijeve žarulje | Ostali tipovi električne rasvjete (navesti)
Opis načina regulacija unutarnje rasvjete
8. | SUSTAV KOMPRIMIRANOG ZRAKA
Tip i naziv kompresora
|  |  |  | Broj agregata | Godina proizvodnje | Ukupan kapacitet (nm3/min) | Radni tlak u mreži (kPa) | Zadani tlak opreme (kPa) | Instalirana snaga elektromotora po kompresorima (kW)
|  |  |  | Broj spremnika komprimiranog zraka | Volumen po spremniku (m3) | Tip regulacije | Način hlađenja kompresora | Dnevno/godišnje vrijeme rada | Opaske
|  |  |  | Broj agregata | Godina proizvodnje | Ukupan kapacitet (nm3/min) | Radni tlak u mreži (kPa) | Zadani tlak opreme (kPa) | Instalirana snaga elektromotora po kompresorima (kW)
|  |  |  | Broj spremnika komprimiranog zraka | Volumen po spremniku (m3) | Tip regulacije | Način hlađenja kompresora | Dnevno/godišnje vrijeme rada | Opaske
|  |  |  | Broj agregata | Godina proizvodnje | Ukupan kapacitet (nm3/min) | Radni tlak u mreži (kPa) | Zadani tlak opreme (kPa) | Instalirana snaga elektromotora po kompresorima (kW)
|  |  |  | Broj spremnika komprimiranog zraka | Volumen po spremniku (m3) | Tip regulacije | Način hlađenja kompresora | Dnevno/godišnje vrijeme rada | Opaske
9. | INDUSTRIJSKI RASHLADNI SUSTAVI
Opaska: Ispuniti ako nije navedeno pod stavkom 5.11 kao dio sustava ventilacije i klimatizacije
| Industrijski rashladni sustav |  |  | Ukupna električna snaga (kWel) | Ukupna rashladna snaga (kWth) | Godina proizvodnje agregata (god) | Vrsta agregata (kompresor, apsorber i dr.) | COP | Opaske
Tip i oznaka rashladnog agregata
10. | MJESTA SPECIFIČNE POTROŠNJE
10.1 | Izvor energije u kuhinji |  |  | UNP | drvo | ugljen | električna energija | prirodni plin | para
namjena
10.2 | Tip, snaga i profil rada uređaja i aparata za pripremu obroka |  |  | Hladnjak, zamrzivač | Rashladna komora | Perilica posuđa | Štednjak, pećnica | Kotao
Snaga (kW)
Dnevni rad (h)
Broj ciklusa (dnevno)
Izvor energije
| Tip, snaga i profil rada uređaja i aparata za pripremu obroka |  |  | Friteza | Napa, ventilacija | Ostalo | Ostalo | Broj pripremanih obroka dnevno
Snaga (kW)
Dnevni rad (h)
Broj ciklusa (dnevno)
Izvor energije
10.3 | Tip, snaga i profil rada uređaja i aparata u praonici rublja |  |  | Perilica rublja I | Perilica rublja II | Sušilica rublja I | Sušilica rublja II | Glačalo I | Glačalo II
Snaga (kW)
Dnevni rad (h)
Broj ciklusa (dnevno)
Izvor energije
10.4 | Tip, snaga i profil rada ostalih specifičnih uređaja i aparata sa značajnim udjelom u potrošnji
Industrijski proces
Potrošaći koji se koriste
Snaga (kW)
Ulazna sirovina
Izlazna sirovina
Dnevni rad (h)
Radno vrijeme korištenja (dnevno)
Izvor energije (uključiti i ukoliko se troši voda)
11 | GOSPODARENJE ENERGIJOM U ZGRADI I POTENCIJALI ZA UŠTEDE
11.1 | Postoji li osoba zadužena za održavanje zgrade (DA/NE)
Zgradu održava
Zaduženja odgovornih za održavanje zgrade
11.2 | Postoji li osoba zadužena za gospodarenje energijom (DA/NE)
Osoba zadužena za gospodarenje energijom
Zaduženja odgovornih za gospodarenje energijom
11.3 | Da li su u zadnjih tri godine u zgradi primijenjene mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  |  | Navesti koje:
11.4 | Da li su u narednih tri godine u zgradi planirane neke mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  |  | Navesti koje:
11.5 | Koji su od strane odgovornih nužni koraci za poboljšanje i uštedu energije i/ili vode?
11.6 | Koji su od strane odgovornih problemi za ostvarenje mjera za poboljšanje i uštedu energije i/ili vode?
Potrebno je pribaviti sve račune o potrošnji energije/energenata i vode u zgradi u zadnjih kompletiranih tri godine te raspoložive račune za tekuću godinu.Također, poželjno je prikupiti podatke o potrošnji ulaznih sirovina po mjesecima u protekloj te tekućoj kalendarskoj godini.

## Javna rasvjeta
Predložak 3.5.
UPITNIK ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA JAVNE RASVJETE
Datum
1. | OSNOVNI PODACI O JAVNOJ RASVJETI
1.1 | Naziv i vrsta predmeta analize
1.2 | Adresa nadležne uprave |  |  | Ulica i broj |  |  | Grad, poštanski broj
1.3 | Ime i položaj odgovorne osobe
1.4 | Ime i položaj kontakt osobe
1.5 | Telefon, fax, mobilni telefon, email |  |  | Telefon |  |  | Fax
|  |  |  | Mobilni telefon |  |  | E-mail
1.6 | Namjena (tip) javne rasvjete*
* Primjerice cestovna rasvjeta (rasvjeta prometnica), urbana rasvjeta (rasvjeta trgova i pješačkih zona), reflektorska rasvjeta (rasvjeta fasada i prestižnih objekata). Moguće nabrojiti više.
1.7 | Opskrbljivač električnom energijom*
* U slučaju većeg broja opskrbljivača navesti iste u Općim napomenama stavke 2.1
** U slučaju više naponskih razina preuzimanja električne energije navesti iste u Općim napomenama stavke 2.1
2. | SUMARNA TABLICA
2.1 | Specifični tipovi izvora svjetlosti javne rasvjete
| Tip izvora svijetlosti | Broj izvora svijetlosti (žarulja) | Snaga žarulje (W) | Snaga žarulje s predspojnom napravom (W) | Ukupna instalirana električna snaga (W) | Udio u ukupnoj instaliranoj snazi (%) | Ukupna proračunata potrošnje električne energije (kWh) | Udio tipa u ukupnoj potrošnji ekektrične energije (%) | Opće napomene
3. | POPIS I KARAKTERISTIKE RASVJETNIH MJESTA
3.1 | Svi tipovi rasvjetnih izvora koji se koriste
| Instalacija javne rasvjete | Oznaka transformatorske stanice | Naziv i mjesto obračuna energije (MOE) | Godina izgradnje | Tip svjetiljki i stanje /efikasnost / izbjegavanje svjetlosnog zagađenja | Tip izvora svijetlosti* | Broj izvora svijetlosti (žarulja) | Snaga žarulje (W) | Snaga žarulje s predspojnom napravom (W) | Oznaka vrste regulacije | Razred prema HRN EN 13 201-2 / Da li zadovoljava svjetlotehničke parametre / Da li postoji elektrotehnička dokumentacija izvedenog stanja | Opće napomene
Nastavlja se po potrebi
* primjerice visokotlačna živina žarulja, visokotlačna natrijeva žarulja, metalhalogena žarulja itd.
3.2 | Ukoliko instalacija javne rasvjete ne zadovoljava propise potrebno je prikupiti sljedeće podatke
| Instalacija javne rasvjete | Klasifikacija površine kolnika | Širina ceste (m) | Raspored izvora svjetlosti | Broj traka | Visina montaže svjetiljke (m) | Razmak stupova (m) | Udaljenost svjetiljke od ruba ceste (m) | Nagib svjetiljke (°) | Opće napomene
Nastavlja se po potrebi
* primjerice visokotlačna živina žarulja, visokotlačna natrijeva žarulja, metalhalogena žarulja itd.
3.3 | Vrsta regulacije vanjske rasvjete
| Oznaka vrste regulacije* | Opis načina regulacije
* dodijeliti oznaku (primjerice REG 1, REG 2 itd.)
4. | GOSPODARENJE ENERGIJOM JAVNE RASVJETE
4.1 | Postoji li osoba zadužena za gospodarenje energijom (DA/NE)
4.2 | Osoba zadužena za gospodarenje energijom
4.3 | Zaduženja odgovornih za gospodarenje energijom
4.4 | Da li su u zadnjih tri godine primijenjene neke mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  |  | Navesti koje:
4.5 | Da li su u narednih tri godine planirane neke mjere energetske efikasnosti (DA/NE)? |  |  |  |  | Navesti koje:
4.6 | Koji su od strane odgovornih nužni koraci za poboljšanje i uštedu energije?
4.7 | Koji su od strane odgovornih problemi za ostvarenje mjera za poboljšanje i uštedu energije?
Potrebno je pribaviti sve račune o potrošnji električne energije za sva mjerna mjesta u zadnjih kompletiranih tri godine te raspoložive račune za tekuću godinu. Također, potrebno je prikupiti podatke o instaliranoj rasvjeti po svakoj godini u zadnje tri godine, te priložiti informacije o planiranim rekonstrukcijama i planiranim novim instalacijama javne rasvjete.